## calibration
id | p0 | v1 | v2 | p2 | notes
1 | 892 | 5.18 | 19.69 | -15.4 | Initial calibration
2 | 892 | 5.18 | 19.69 | -15.6
3 | 892 | 5.18 | 19.69 | -15.7
4 | 892 | 5.18 | 19.69 | -15.6
5 | 892 | 5.18 | 19.69 | -15.6
6 | 889 | 5.18 | 19.69 | -15.6 | After gauge went off table
7 | 889 | 5.18 | 19.69 | -15.7
8 | 889 | 5.18 | 19.69 | -15.7
9 | 889 | 5.18 | 19.69 | -15.6
10 | 889 | 5.18 | 19.69 | -15.7
11 | 892 | 40.03 | 79.28 | -15.1 | 9.86 g unground donation beans from Level Ground
12 | 892 | 40.03 | 79.28 | -15.1
13 | 892 | 40.03 | 79.28 | -15.1
14 | 892 | 40.03 | 79.28 | -15
15 | 892 | 40.03 | 79.28 | -15.1

## measurements
id | grind_setting | w_grinder | w_basket | depth_below_rim | w_syringe | temp | p0 | v1 | v2 | p2 | notes
1 | 0.5 | 15.64 | 15.51 | 13.21 | 63.67 | 21 | 895 | 29.94 | 69.51 | -16.6 | Measurements made January 16
2 | 0.5 | 15.53 | 15.36 | 13.27 | 63.51 | 21 | 895 | 29.94 | 69.51 | -16.7
3 | 0.5 | 15.52 | 15.38 | 13.26 | 63.53 | 21 | 895 | 29.94 | 69.51 | -16.6
4 | 1 | 15.53 | 15.4 | 12.85 | 63.59 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
5 | 1 | 15.58 | 15.49 | 12.76 | 63.69 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
6 | 1 | 15.63 | 15.55 | 12.67 | 63.75 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
7 | 1.5 | 15.55 | 15.56 | 12.18 | 63.76 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
8 | 1.5 | 15.58 | 15.49 | 12.21 | 63.7 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
9 | 1.5 | 15.53 | 15.53 | 12.08 | 63.77 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
10 | 2 | 15.57 | 15.62 | 11.72 | 63.79 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.7
11 | 2 | 15.54 | 15.5 | 11.83 | 63.73 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.7
12 | 2 | 15.61 | 15.59 | 11.77 | 63.76 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
13 | 2.5 | 14.61 | 14.6 | 11.9 | 62.81 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6 | Reduced weight of beans to keep overhead for spring tamper
14 | 2.5 | 14.64 | 14.63 | 11.84 | 62.84 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.6
15 | 2.5 | 14.51 | 14.48 | 12.12 | 62.66 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.5
16 | 3 | 13.52 | 13.55 | 12.4 | 61.75 | 21 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.4 | Reduced weight of beans to keep overhead for spring tamper
17 | 3 | 13.51 | 13.49 | 12.47 | 61.71 | 22 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.5
18 | 3 | 13.57 | 13.6 | 12.55 | 61.76 | 22 | 894 | 40.03 | 79.28 | -14.4
19 | 3.5 | 13.51 | 13.47 | 12.11 | 61.68 | 22 | 893 | 40.03 | 79.28 | -14.4
20 | 3.5 | 13.53 | 13.51 | 12.21 | 61.73 | 22 | 893 | 40.03 | 79.28 | -14.4
21 | 3.5 | 13.51 | 13.57 | 11.94 | [6 empty] | Pressure gauge went off counter; continuing without pycnometry
22 | 4 | 13.63 | 13.57 | 11.83
23 | 4 | 13.63 | 13.56 | 11.81
24 | 4 | 13.59 | 13.61 | 11.65
25 | 4.5 | 13.55 | 13.48 | 11.65
26 | 4.5 | 13.62 | 13.57 | 11.68
27 | 4.5 | 13.5 | 13.45 | 11.63
28 | 3.5 | 13.65 | 13.55 | 11.99 | 61.73 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.5 | Recalibrated gauge; repeat measurements made without pycnometry; change batteries in scale
29 | 4 | 13.52 | 13.48 | 11.83 | 61.68 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.4
30 | 4 | 13.6 | 13.58 | 11.84 | 61.81 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.4
31 | 4 | 13.63 | 13.53 | 11.7 | 61.76 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.4
32 | 4.5 | 13.52 | 13.48 | 11.74 | 61.66 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.5
33 | 4.5 | 13.59 | 13.5 | 11.69 | 61.69 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.4
34 | 4.5 | 13.51 | 13.46 | 11.78 | 61.66 | 22 | 889 | 40.03 | 79.28 | -14.3
35 | 5 | 13.59 | 13.53 | 11.47 | 61.75 | 22 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.5
36 | 5 | 13.61 | 13.57 | 11.31 | 61.78 | 22 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.5
37 | 5 | 13.51 | 13.52 | 11.44 | 61.72 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.4
38 | 5.5 | 13.61 | 13.59 | 11.18 | 61.83 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.4
39 | 5.5 | 13.57 | 13.53 | 11.2 | 61.72 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.5
40 | 5.5 | 13.58 | 13.57 | 11.18 | 61.76 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.6
41 | 6 | 12.5 | 12.49 | 11.82 | 60.68 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.4 | Reduced weight of beans to keep overhead for spring tamper
42 | 6 | 12.5 | 12.48 | 11.58 | 60.7 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.4 | Bottom surface of rubber plunger is nice and flat
43 | 6 | 12.56 | 12.56 | 11.75 | 60.77 | 21 | 888 | 40.03 | 79.28 | -14.3 | Starting to see a fair amount of chaff (photo at 1435)
44 | 6.5 | 12.54 | 12.53 | 11.54 | 60.72 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.4
45 | 6.5 | 12.51 | 12.46 | 11.75 | 60.68 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.4
46 | 6.5 | 12.57 | 12.54 | 11.38 | 60.76 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.5
47 | 7 | 12.58 | 12.55 | 11.22 | 60.79 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.4
48 | 7 | 12.63 | 12.59 | 11.63 | 60.8 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.6
49 | 7 | 12.58 | 12.58 | 11.71 | 60.79 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.5
50 | 7.5 | 11.6 | 11.55 | 12.48 | 59.75 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.2 | Replace filter in syringe; reduce weight of beans
51 | 7.5 | 12.54 | 12.55 | 11.45 | 60.75 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.6 | Repeat previous measurement with more beans--worried it might have been too close to the curve in the basket
52 | 7.5 | 12.51 | 12.46 | 11.53 | 60.72 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.4 | Friction in the piston is going up. Is there a slippery coating that's wearing off?
53 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 11.44 | 60.69 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.3
54 | 8 | 12.57 | 12.53 | 11.4 | 60.72 | 21 | 887 | 40.03 | 79.28 | -14.4
55 | 8 | 12.59 | 12.59 | 11.52 | 60.76 | 21 | 886 | 40.03 | 79.28 | -14.4
56 | 8 | 12.57 | 12.56 | 11.33 | 60.78 | 21 | 886 | 40.03 | 79.28 | -14.4
57 | 8.5 | 12.56 | 12.55 | 11.05 | 60.77 | 21 | 886 | 40.03 | 79.28 | -14.5
58 | 8.5 | 12.6 | 12.56 | 11.09 | 60.8 | 21 | 886 | 40.03 | 79.28 | -14.6
59 | 8.5 | 12.58 | 12.56 | 11.25 | 60.82 | 21 | 886 | 40.03 | 79.28 | -14.2
60 | 0.75 | 15.51 | 14.36 | 13.2 | [6 empty] | Syringe became inoperable, so the rest of the data points are depth only
61 | 0.75 | 15.62 | 15.45 | 12.68
62 | 0.75 | 15.55 | 15.42 | 12.66
63 | 1.25 | 15.62 | 15.64 | 12.19
64 | 1.25 | 15.54 | 15.46 | 12.34
65 | 1.25 | 15.5 | 15.42 | 12.29
66 | 1.75 | 15.56 | 15.54 | 11.79
67 | 1.75 | 15.53 | 15.44 | 11.91
68 | 1.75 | 15.54 | 15.5 | 11.74
69 | 2.25 | 15.65 | 15.65 | 11.33
70 | 2.25 | 15.57 | 15.53 | 11.34
71 | 2.25 | 15.51 | 15.46 | 11.32
72 | 2.75 | 14.65 | 14.79 | 11.41
73 | 2.75 | 14.59 | 14.5 | 11.6
74 | 2.75 | 14.54 | 14.49 | 11.72
75 | 3.25 | 13.55 | 13.56 | 12.18
76 | 3.25 | 13.58 | 13.55 | 12.33
77 | 3.25 | 13.61 | 13.55 | 12.15
78 | 3.75 | 13.59 | 13.58 | 11.98
79 | 3.75 | 13.56 | 13.5 | 11.86
80 | 3.75 | 13.65 | 13.64 | 11.73
81 | 4.25 | 13.54 | 13.52 | 11.57 | [6 empty] | Chaff starts appearing as small dots around here
82 | 4.25 | 13.58 | 13.56 | 11.5
83 | 4.25 | 13.58 | 13.54 | 11.63
84 | 4.75 | 13.54 | 13.47 | 11.68
85 | 4.75 | 13.62 | 13.59 | 11.39
86 | 4.75 | 13.59 | 13.56 | 11.37
87 | 5.25 | 13.53 | 13.43 | 11.34 | [6 empty] | Took a short break before this sample
88 | 5.25 | 13.5 | 13.49 | 11.3
89 | 5.25 | 13.54 | 13.46 | 11.36
90 | 5.75 | 13.53 | 13.43 | 11.28
91 | 5.75 | 13.65 | 13.56 | 11.11
92 | 5.75 | 13.44 | 13.42 | 10.96
93 | 6.25 | 12.53 | 12.5 | 11.63
94 | 6.25 | 12.55 | 12.47 | 11.53
95 | 6.25 | 12.52 | 12.5 | 11.6
96 | 6.75 | 12.6 | 12.55 | 11.53
97 | 6.75 | 12.57 | 12.54 | 11.71
98 | 6.75 | 12.62 | 12.62 | 11.29
99 | 7.25 | 12.52 | 12.5 | 11.48
100 | 7.25 | 12.56 | 12.55 | 11.23
101 | 7.25 | 12.59 | 12.53 | 11.17
102 | 7.75 | 12.55 | 12.56 | 11.28
103 | 7.75 | 12.6 | 12.56 | 11.48
104 | 7.75 | 12.53 | 12.51 | 11.65
105 | 8.25 | 12.58 | 12.54 | 11.36 | [6 empty] | Definitely more chaff at coarser grinds, but I don't think it ever compromised the measurement
106 | 8.25 | 12.5 | 12.47 | 11.17
107 | 8.25 | 12.61 | 12.58 | 11.18
108 | 5.5 | 13.57 | 13.45 | 11.16 | [6 empty] | Measurements made January 19; confirmed 30 lb spring installed; grinder blown out and dummy dose run through to clear; photo at 1518
109 | 5.5 | 13.59 | 13.54 | 11.26
110 | 5.75 | 13.5 | 13.44 | 11.15
111 | 5.75 | 13.58 | 13.47 | 11.13
112 | 6 | 13.67 | 13.58 | 11.06
113 | 6 | 13.53 | 13.43 | 11.03
114 | 6.25 | 13.6 | 13.51 | 10.91
115 | 6.25 | 13.56 | 13.47 | 11.1